FUS Series urinalysis hybrid

Sheath II

Příbalový leták

| Název |  | Sheath II pro FUS Series Urinalysis Hybrid |
| --- | --- | --- |
| Specifikace |  | 5 L/barel; 10 L/barel; 15 L/barel; 20 L/barel; 28 L/barel; 30 L/barel |
| Určení použití |  | Používá se k ředění vzorku za účelem vytvoření plášťového toku pro stanovení počtu fyzikálních složek moči |
| Princip testu |  | Princip zobrazování v ploché průtokové cele |
| Složky |  | 22 mmol/l Tris pufr, EDTA-2Na 0,02% |

# Skladovací podmínky a stabilita

Skladujte na tmavém místě při teplotě 2-30 °C  a udržujte v suchu a pevně uzavřené, stabilita a stabilita po otevření jsou uvedeny na štítku

| Pro přístroj | FUS Series Urinalysis Hybrid |
| --- | --- |
| Použití | Viz uživatelský manuál pro příslušné analyzátory |
| Požadavky na vzorek | Vzorek čerstvé moči bez centrifugace |
| Ukazatel výkonnosti | pH má hodnotu cca 7,55 ± 0,20 při (25±1) °C |

# Důležité poznámky

- Pouze pro in vitro diagnostické použití.

- Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.

- V případě zasažení očí vyplachujte oči teplou vodou po dobu několika minut (zajistěte otevřené oči). Při výskytu bolesti nebo otoku okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při potřísnění omyjte pokožku mýdlem a vodou.

# Bibliografie

- Ferris JA Comparison and standards of urine microscopy Lab Med 14:659-662, 1983

- Method Comparison and Bias Estimation Using Pacient Samples; Approved Guideline - Second Edition.

# Vysvětlení symbolů

In vitro diagnostická reagencie

# Datum schválení a úpravy příbalového letáku 	7/2018