## Slide 1: ABR - z úhlu pohledu výrobce dodavatele/servisu a uživatele
2024/Pracovní konference ČSKB – vnitřní prostředí
Krnáčová A.

## Slide 2
Každý přístroj, aby fungoval potřebuje
roztoky
elektrody
hadicový systém
jehlu a nasávací port
COOX
odpad

## Slide 3
Které parametry standardně měří?
pH a krevní plyny: pO2 a pCO2
Ionty: Na+, Cl-, K+, Ca++
Metabolity: glukóza, laktát…bilirubin /(urea, kreatinin)*
Hemoglobin a jeho deriváty: tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, FHb*
sO2, hematokrit
…a mnoho vypočtených parametrů:
BE(B), BE(ecf), tHb(c), Ca++ (7.4), Anion gap (AG), P/F ratio, pAO2, CaO2, CvO2, p50, O2cap, sO2(c), O2ct, HCO3 – std, TCO2, HCO3 – (c), A-aDO2, paO2/pAO2, RI, CcO2, a-vDO2, Qsp/Qt (est), Qsp/Qt, Hct(c)

## Slide 4: Strategie výrobců?
Zisk
Nápad
Potenciální zákazník
Velikost trhu
Odlišit se od konkurence
Zaujmout
Služby pro zákazníka
Snižování nákladů
Udržet přiměřenou kvalitu

## Slide 5
Dodavatel
Navázat kontakt se zákazníkem
Umění vysvětlit produkt a odlišení se od konkurence
Nastavení cenové politiky navázaná na cenovou politiku výrobce
Služby (spojené s výrobcem, spojené s dodavatelem)
někdy je limitován výrobcem a přes veškerou snahu nemůže zákazníka uspokojit na 100%
Servis
Přijmout pravidla výrobce
Četnost pravidelných kontrol a výměn
Složitost systému
Kvalita systému a komponent
Rychlost zásahu
Komunikace

## Slide 6
Vedení ZZ očekává výhodnou cenu
Přímý uživatel ošetřující personál - jednoduchost, bezúdržbovost, rychlost
Přímý uživatel analytik – správnost, přesnost, robustnost, spolehlivost, jednoduchost (školení)
Uživatel
Co je ovšem klíčové vždy a za každé situace = preanalytická fáze „žádný dokonalý přístroj“ nezachrání pochybení v této fázi

## Slide 7: GEM Premier 5000 – čím zaujme?
Přímého uživatele - ošetřující personál
úplná a skutečná bezúdržbovost
jeden jediný spotřební materiál - jedna kazeta
uchovávaní kazety při pokojové teplotě 15-25°C
analytické chyby si sám nalézá a opravuje - významně šetří čas a nevyžaduje servis 24/7

## Slide 8: GEM Premier 5000 – čím zaujme?
Přímého uživatele – analytika
iQM – inteligentní management kvality (kombinace hodnocení dle SD, 6 sigma, limitů driftů, MDL – medicínských rozhodovacích limitů, databází vzorů, odezev z mechanických částí a stability roztoků)
Kontrola s každým pacientským vzorkem – IntraSpect
Automatická detekce chyb
Automatická náprava
Automatický zápis
Autovalidace kazety

## Slide 9
GEM Premier 5000